[[1]](#footnote-1) **.................................................................................. [[2]](#footnote-2)**

**.................................................................................. [[3]](#footnote-3)**

**ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜT RAPORU FORMATI**

(Uygulama Alanı Fotoğrafı veya Yerleşim Planı)

Hazırlayanlar [[4]](#footnote-4)

Adı Soyadı: Sertifika No:

...................... [[5]](#footnote-5)

**ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜNÜN**

**AİT OLDUĞU İDARE BİLGİLERİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kurum Adı:** |  |
| **Birim Adı:** |  |
|  |  |
| **E-posta:** |  |
| **Telefon:** |  |
| **Web:** |  |
| **Kontrol Teşkilatı:** |  |

**YÜKLENİCİ**

**ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK ŞİRKETİ**

**BİLGİLERİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Şirketin Adı/Unvanı:** |  |
| **Adres:** |  |
| **E-Posta:** |  |
| **Telefon:** |  |
| **Web:** |  |
| **Etüt-Proje Uzmanı ve Sertf. No:** |  |
| **EKB Uzmanı ve Sertf. No:** |  |
| **Etüt-Proje Ekibi (Ad/Mesleği/Sert No):** |  |  |  |

# İÇİNDEKİLER

Bu bölümde, bölüm başlıkları ve alt başlıklar ve verilecek ekler ilgili bölümlerdeki şekilde numaralandırılmak suretiyle ve sayfa numaraları ile birlikte ayrı bir sayfa halinde verilir.

**Örnek**

**İçindekiler Sayfa No**

KISALTMALAR ................................................................................................................. i

KABULLER TABLOSU.................................................................................................... ... ii

1. …………… 1
	1. ……….. 2
	2. ………….. 3
		1. ............................... 3

EKLER: ……

EK 1: ……

EK 2: …

# KABULLER TABLOSU

# KISALTMALAR

# YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu bölümde; bina enerji tüketim bilgileri kısaca verilecek, özellikle tüketim ve maliyet bilgileri grafiklerle desteklenecektir. Ayrıca çalışmanın amacı, kapsamı, hangi tarihler arasında yapıldığı, çalışma yapılan alanlar ve bu alanlardaki bulgular ve öneriler üst yönetimin bilgisine sunulacak şekilde gereken detayda ve olabildiğince kısa olarak verilecektir.

## BİNA veya BİNA GRUBU KÜNYESİ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Binanın / Bina Grubunun Adı
 |  |
| 1. İnşa Yılı
 |  |
| 1. Kullanım Amacı
 |  |
| 1. Bina Grubu İçerisindeki Bina Sayısı
 |  |
| 1. Kapalı Hacim
 |  |
| 1. İnşaat Alanı
 |  |
| 1. Kullanım Alanı
 |  |
| 1. Yıllık Isıtma Derece Gün Sayısı
 |  |
| 1. Yıllık Soğutma Derece Gün Sayısı
 |  |
| 1. Isıtma/Soğutma Sistemi
 |  |
| 1. Yalıtım Durumu
 |  |
| 1. Çalışan Sayısı
 |  |
| 1. İli
 |  |
| 1. Bina Sahibi, Yöneticisi veya Sorumlusu
 |  |
| * 1. Posta Adresi
 |  |
| * 1. Telefon No
 |  |
| * 1. Faks No
 |  |
| * 1. Elektronik Posta Adresi
 |  |
| 1. Görevlendirilen / Hizmet Alınan

Enerji Yöneticisi |  |
|  14.1. Sertifika No |  |
|  14.2. Telefon No (İş / Gsm) |  |
|  14.3. Faks No |  |
|  14.4. Elektronik Posta Adresi |  |
| 1. Toplam Yıllık Ortalama Enerji Tüketimi (TEP) **[[6]](#footnote-6)**
 |  |
| Yıllar **[[7]](#footnote-7)** | Tüketimler (TEP) |
| 20.. |  |
| 20.. |  |
| 20.. |  |

## ÇALIŞMANIN AMACI

Çalışmanın amacı ve hedefi detaylı olarak ifade edilecektir.

## ÇALIŞMANIN KAPSAMI

Enerji etüdü kapsamına alınması uygun bulunan konular, çalışma yapılan bölümler, ölçüm ve analiz konuları ön değerlendirmeli ve açıklamalı olarak belirtilecektir.

## ÇALIŞMANIN TARİHİ

Çalışmanın hangi tarihler arasında kaç kişilik ekip ile kaç günde yapıldığı belirtilecektir.

## ÖLÇÜM CİHAZLARI VE ALINAN ÖLÇÜMLER

Yapılan enerji etüdü çalışmalarında, akredite olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş cihazlar kullanılacaktır. Enerji etütlerinde kullanılan cihazların kalibrasyon durumları ile ilgili akredite olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlardan alınmış belgeler en az aşağıdaki formatta yer alan bilgileri içerecek şekilde rapor eki olarak verilecektir. Çalışma süresince yapılan ölçümlerin çeşitleri ve amaçları belirtilecektir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | Seri No | Kalibrasyon Bilgileri | Etüt Sırasında Kullanıldığı Yerler |
| Tarihi | Geçerlilik Süresi | Yapan Kurum/Kuruluş |
|  |  |  |  |  |  |

## ENERJİ TÜKETİMLERİ VE MALİYETLERİ

Enerji etüdü yapılan yıldan bir önceki malî yılı da kapsayacak şekilde en az son üç yılın (36 Ay) enerji tüketim ve maliyet analizleri yapılacak, tabloda yer alan değerler ve hazırlanan grafikler yorumlanacaktır. **[[8]](#footnote-8)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENERJI TÜRÜ | TÜKETİM | MALİYET | BİRİMMALİYET |
| Miktar | Birim | TEP | % Toplam | TL | % Toplam | TL / TEP |
| Elektrik (alınan) |  | kWh |  |  |  |  |  |
| Elektrik (üretilen) |  | kWh |  |  |  |  |  |
| Doğal Gaz |  | Sm3 |  |  |  |  |  |
| Fuel Oil |  | Ton |  |  |  |  |  |
| LPG |  | Kg |  |  |  |  |  |
| Motorin |  | Lt |  |  |  |  |  |
| Diğer |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ENERJİ TÜKETİM DAĞILIMI | ENERJİ MALİYET DAĞILIMI |
| Isı.... %Elektrik.... % | Elektrik.... %Isı.... % |

## GENEL BULGULAR VE ÖNERİLER

Bu bölümde, genel bulgular ve önerilen önlemler; tasarruf edilecek enerji türü ve miktarı, öngörülen harcama tutarı, geri ödeme süreleri, CO2 azaltma miktarları, öngörülen uygulama planı gibi bilgileri içerecek şekilde **tablo halinde** özet olarak verilecektir. Ayrıca tüm önlem önerileri hakkında gerekli açıklamalar metin halinde ayrıca özet olarak verilecektir. Bu bölüme kadar verilenlerden tasarrufun boyutu, öncelikli ele alınması gereken alanlar gibi hususlara yöneticinin ilgisini çekecek şekilde değinilecektir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Önlem | Enerji Türü | Tasarruf Miktarı | CO2 Azalma Miktarı | Yatırım Maliyeti | Geri Ödeme Süresi | Uygulama Planı [[9]](#footnote-9) | Net Bugünkü Değer | İç Karlılık Oranı | Önlem Ömrü |
| Miktar | Birim | TEP/Yıl | TL/Yıl | Ton/Yıl | TL/Yıl | Yıl | Vade | TL | % | Yıl |
| EVÖ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EVÖ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Etüt yapılan tesiste birden fazla bina olması durumunda ve uygulanacak enerji verimliliği önlemleri (EVÖ) bina bazında farklılık göstermesi durumunda hangi önlemin hangi binada uygulanacağını gösteren bir tablo hazırlanacaktır. Yatırımların yaklaşık ömürleri de yukarıda verilen tabloda gösterilecektir ve her bir önlem için ömür boyu maliyet analizi yapılacaktır. Net Bugünkü Değer (NBD), İç Karlılık Oranı (İKO) ve Geri Ödeme Süreleri (GÖS) hesaplanacak ve bu önlemler bu parametrelere göre ayrı ayrı tasnif edilecektir. Her bir enerji verimliliği önlemi ile ilgili ölçüm ve hesaplama detayları önlemin ilgili olduğu bölümde detaylıca açıklanacaktır. Kojenerasyon ya da trijenerasyon ünitesi önerilmesi durumunda ise aşağıdaki gibi bir tablo yapılacaktır. Ayrıca ilgili bölümde birincil enerji tasarrufu ve verim değeri hesaplanacaktır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kojenerasyon Analizi | Tam Kapasite Yakıt Tüketimi (kw) | Kapasite (kWe) | Kapasite (kWt) | Yıllık Üretilebilecek Elektrik Enerjisi Miktarı (kWh) | Yıllık Üretilebilecek Isı Enerjisi Miktarı (kWh) | Yıllık İşletme ve Bakım Maliyeti (TL) | Yıllık Yakıt Maliyeti (TL) | Toplam Elektrik ve Isı Tasarrufu (TL) | Yatırım Maliyeti (TL) | Geri Ödeme Süresi (Yıl) |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Enerji etüdü kapsamında belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin olarak işletme yönetimi ile birlikte hazırlanacak olan uygulama planı kapsamında, önlemler önceliklendirilecek, uygulamaya ilişkin süreçler kısa, orta veya uzun vade şeklinde tanımlanacaktır. Önceliklendirmede dikkate alınan kriterler de açıklanacaktır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yakıtlar | Tasarruf Miktarı **[[10]](#footnote-10)** | Enerji Tasarruf Oranı( % ) |
| Miktar( …….. / Yıl ) | Enerji( TEP / Yıl ) | Maliyet( TL / Yıl ) |
| Fuel Oil |  Ton |  |  |  |
| Doğal Gaz |  Sm3 |  |  |  |
| Kömür |  Ton |  |  |  |
| Elektrik |  kWh |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |

# ENERJİ TÜKETİMİ

## BİNA BİLGİLER

İnşa yılı, sermaye şekli (tüzel veya devlet kuruluşu), hizmet şekli, hizmet süresi, çalışan sayısı, yeri, kısımları ağırlıklı enerji türü, vb. yazılacaktır. Yerleşkede bulunan her bir bina için yapısal özellikleri, bina envanteri, kullanım amacı, hizmet süresi, çalışan sayısı, yeri, konfor koşulları vb. bilgiler yazılacaktır.

## TÜKETİM VERİLERİ

Bu bölümde binada kullanılan yakıt tüketimleri ve su tüketimleri aylık bazda ve ayrı ayrı tablolar ve grafikler halinde verilecek, kullanım amacına uygun göstergelerle (m2 başına, yatak başına, kişi başına tüketim, birim sıcaklık farkı (derece-gün), çalışan sayısı, dolu yatak, öğrenci başına vb.) detaylı analizler yapılacaktır.

|  |
| --- |
| Elektrik / Sıvı Yakıtlar / Gaz Yakıtlar / Katı Yakıtlar **[[11]](#footnote-11)** |
| Aylar | Tüketim | Maliyet ( TL ) |
| Satın Alınan | Üretilen | Satın Alınan | Üretilen | Toplam |
| kWh | TEP | kWh | TEP |
| Ocak |  |  |  |  |  |  |  |
| Şubat |  |  |  |  |  |  |  |
| Mart |  |  |  |  |  |  |  |
| Nisan |  |  |  |  |  |  |  |
| Mayıs |  |  |  |  |  |  |  |
| Haziran |  |  |  |  |  |  |  |
| Temmuz |  |  |  |  |  |  |  |
| Ağustos |  |  |  |  |  |  |  |
| Eylül |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekim |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasım |  |  |  |  |  |  |  |
| Aralık |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Toplam Enerji Tüketimi |
| Aylar | Elektrik | Sıvı Yakıtlar | Katı Yakıtlar | Gaz Yakıtlar | Toplam | Toplam Maliyet |
| Alınan | Üretilen |
| TEP | TEP | TEP | TEP | TEP | TEP |  |
| Ocak |  |  |  |  |  |  |  |
| Şubat |  |  |  |  |  |  |  |
| Mart |  |  |  |  |  |  |  |
| Nisan |  |  |  |  |  |  |  |
| Mayıs |  |  |  |  |  |  |  |
| Haziran |  |  |  |  |  |  |  |
| Temmuz |  |  |  |  |  |  |  |
| Ağustos |  |  |  |  |  |  |  |
| Eylül |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekim |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasım |  |  |  |  |  |  |  |
| Aralık |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |  |

……………….. Binası Enerji Kullanımları - 20..



**TEP**

## TÜKETİM ANALİZLERİ

3 yıllık ortalama tüketim verileri kullanılacaktır. Aşağıda grafikler listesi yer almaktadır:

* 20.., 20.., 20.. ve Ortalama Yıllık Elektrik Tüketim Grafiği
* 20.., 20.., 20.. ve Ortalama Yıllık Yakıt Tüketim Grafiği
* Aylara Göre Toplam Isı Enerjisi Tüketimi ve Derece Gün Sayısı Grafiği
* Aylara Göre Birim Alan Başına Toplam Isı Enerjisi Tüketim Grafiği
* Aylara Göre Kişi Başına Toplam Isı Enerjisi Tüketim Grafiği
* Aylara Göre Toplam Elektrik Enerjisi Tüketimi ve Derece Gün Sayısı Grafiği
* Aylara Göre Birim Alan Başına Toplam Elektrik Enerjisi Tüketim Grafiği
* Aylara Göre Kişi Başına Toplam Elektrik Enerjisi Tüketim Grafiği
* Aylara Göre Toplam Enerji Tüketimi ve Derece Gün Sayısı Grafiği
* Aylara Göre Birim Alan Başına Toplam Enerji Tüketim Grafiği
* Aylara Göre Kişi Başına Toplam Enerji Tüketim Grafiği
* Aylara Göre Toplam Su Tüketim Grafiği
* Aylara Göre Birim Alan Başına Toplam Su Tüketimi
* Aylara Göre Kişi Başına Toplam Su Tüketimi
* Yıllık Elektrik Tüketiminin Sistem Bazında Dağılımı (Aydınlatma, Ofis Ekipmanları, Pompalar, Soğutma, Tıbbi Cihazlar vs.)
* Yıllık Isı Tüketiminin Sistem Bazında Dağılımı (Isıtma, Sıhhi Sıcak Su, Pişirme vs.)
* Yıllık Elektrik Tüketiminin Binalara Göre Dağılımı
* Yıllık Isı Tüketiminin Binalara Göre Dağılımı
* Yıllık Enerji Tüketiminin Binalar Göre Dağılımı

Isıtma ve soğutma amaçlı enerji tüketimlerinin analiz edilmesinde ısıtma-derece-gün ve soğutma-derece-gün değerleri kullanılarak, sağlıklı bir kıyaslama yapılabilmesi için sürekli değişen dış hava koşullarının binanın enerji performansına etkileri bertaraf edilecektir.

Yukarıdaki sıralanan grafiklere ilave olarak aşağıda örnek olarak verilen tablo da hazırlanacaktır. Bina türüne ve kullanım amacına uygun olarak gerekli göstergeler aşağıda verilen örnek tabloya eklenecektir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GÖSTERGELER | Birimi | 2… Yılına AitDeğer | 2… Yılına AitDeğer | 2… Yılına AitDeğer | ORTALAMA |
| m2 Başına Toplam Tüketim | kWh/m2\*yıl |   |  |  |  |
| m3 Başına Toplam Tüketim | kWh/m3\*yıl |   |  |  |  |
| m2 Başına Toplam Tüketim Maliyeti | TL / m2\*yıl |   |  |  |  |
| Kişi Başına Tüketim | kWh/kişi\*yıl |   |  |  |  |
| m2 Başına Elektrik Tüketimi | kWh/m2\*yıl |   |  |  |  |
| m2 Başına Yakıt Tüketimi | kWh/m2\*yıl |    |  |  |  |
| Kişi Başına Su Tüketimi | m3/kişi\*yıl |    |  |  |  |
| m2 Başına Su Tüketimi | m3/m2\*yıl |    |  |  |  |
| m2 Başına Su Tüketimi Maliyeti | TL/m2\*yıl |    |  |  |  |
| m2 Başına Emisyon | Ton CO2 eşd. /m2\*yıl |   |  |  |  |
| Kişi Başına Emisyon | Ton CO2 eşd. / kişi\*yıl |   |  |  |  |
| HDD Başına Yakıt Tüketimi | kWh / HDD\*m2\*yıl |   |  |  |  |
| CDD Başına Elektrik Tüketimi | kWh / CDD\*m2\*yıl |   |  |  |  |

## ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNDE KULLANILACAK REFERANS ENERJİ TÜKETİMİ DEĞERLERİ, REFERANS KOŞULLAR VE ÖLÇME DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ

Bu bölümde enerji performans sözleşmelerinde kullanılmak üzere etüt yapılan bina, tesis veya hizmet için ISO 50006 standardına uygun olarak belirlenmiş referans enerji tüketimi değerleri ve referans koşullar ile IPMVP’ye uygun olarak bir ölçme doğrulama yöntemi tanımlanır. Referans enerji tüketimi ve maliyeti, bu tüketim ve maliyeti etkileyen faktörler, tasarrufların ölçülmesi ve doğrulanması için kullanılacak yöntem ve gerekli olması halinde yapılacak düzeltme işlemleri detaylıca açıklanacaktır.

### REFERANS ENERJİ TÜKETİMİ DEĞERLERİ VE REFERANS KOŞULLAR

Bina, tesis veya hizmetin geçmiş 3 yıla ait enerji tüketim verileri kullanılarak TS ISO 50006 standartlarına uygun referans enerji tüketimi hesaplanır ve söz konusu tüketimi sağlayan referans koşullar tanımlanır. Gerekli olan tüketim değerleri için regresyon analizleri yapılır.

Önerilen her bir enerji verimliliği önlemi için referans koşullar altında gerçekleşen referans enerji tüketimi belirlenir. Tasarrufların doğrulanması aşamasında kullanılacak referans koşullar tanımlanır. Her bir önlemi ilgilendiren referans koşullar tablo olarak verilir. Referans Enerji Tüketimi ile iklim verileri, çalışma süreleri, kullanıcı sayıları gibi diğer referans veriler TS ISO 50006 standartlarına uygun olarak belirlenir.

### ÖLÇME DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ

Uygulama sonrasında gerçekleşen enerji tasarruflarının doğrulanması amacıyla Uluslararası Performans Ölçüm ve Doğrulama Protokolüne[[12]](#footnote-12) (IPMVP) veya ISO 50015’e uygun bir ölçme doğrulama yöntemi tanımlanır. Önerilen her enerji verimliliği önlemi bazında IPMVP’de tanımlanan hangi yöntemin kullanılacağı açıklanacaktır. Öngörülen tasarrufların doğrulanmasına yönelik IPMVP opsiyonu belirlenecek bu opsiyonun tercih edilme nedenleri ortaya konulacaktır. Ö&D ve izleme planı özeti verilecektir. Ö&D maliyetleri belirtilecektir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVÖ Önerilen Sistem | IPMVP veya ISO 50015’e Göre  Ö&D Opsiyonu | Doğruluk Düzeyi (%) | Hassasiyet (%) | Projenin Etki Ettiği Toplam Kullanım Alanı (m2) | Elektrik Tüketimi | Doğalgaz Tüketimi | Diğer Yakıt (Belirtiniz) Tüketimi | Toplam Enerji Tüketimi | Toplam Enerji Maliyeti | Referans Düzey İ&B Maliyeti | Toplam Emisyon Salımı |
| (TEP/Yıl) | (TEP/Yıl) | (TEP/Yıl) | (TEP/Yıl) | (TL/Yıl) | (TL/Yıl) | (Ton CO2 eşd.) |
|  İç Aydınlatma (A blok) |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
| **TOPLAM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sağlanması öngörülen tasarrufları etkileyebilecek durumlar belirtilecektir. Tanımlanan referans koşullar kullanılarak doğrulamanın nasıl yapılacağı formüller ile açıklanacaktır. ISO 50006 ve ISO 50015 standartlarına göre referans koşul ve değerlerde nasıl düzeltme yapılacağı bu bölümde açıklanacaktır.

# ENERJİ PERFORMANSI

Bu bölümde EKB sonuç verilerine göre binanın enerji performans değerlendirmesi yapılacak olup bir tablo üzerinde tüm binaların enerji sınıf bilgileri ve çevresel etki verileri paylaşılacak olup ilgili taraflar için açıklamalar yer alacaktır. Çalışma yapılacak bina grubunun/kampüsün birden fazla bina içeren bir kompleksten oluşması durumunda Enerji Kimlik Belgesi Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında olan her bir bina için düzenlenecektir.

# YAPISAL SİSTEMLER

## MİMARİ YAPI

Binanın/bina grubunun krokisi veya harita görüntüsü belirtilecektir. Ayrıca binanın genel durumu ve bu durumun enerji verimliliğine etkisi ile ilgili olarak tespit ortaya çıkarılacaktır. Binanın veya bina grubunun adı, bina tipolojisi, yapım yılı, kullanım alanı, EKB sınıfı belirtilecektir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bina Adı | Bina Tipi | Yapım Yılı | Kullanım Alanı | EKB Sınıfı |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## ISI YALITIMI DURUMU

Bina/bina grubu için yalıtım durumunu gösterir özet niteliğindeki bu başlık altında; duvar, pencere, kapı, çatı, zemin sistemlerinin tamamından oluşan genel ısı durumu; TS 825 Hesap tabloları yardımıyla tablo üzerinde belirtilecektir. Ayrıca 4.3, 4.4, 4.5 başlıkları altında geliştirilen VAP’lar sonrası durum ile kıyaslanacak ve potansiyel ortaya çıkarılacaktır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bina Adı | Mevcut Isı Tüketimi | Yalıtımlı Isı Tüketimi | Potansiyel Tasarruf | Tasarruf Oranı |
| [kWh/m3] | [kWh/m3] | [kWh/m3] | % |
|  |  |  |  |  |

Binanın/tesisin yapı bileşenlerinin, termo-fiziksel özellikleri, kalınlıkları belirlenerek şekillerle özetlenecektir. Termal Kamera Ölçümleri ısı kayıpları, ısı köprüleri gözlemlenecektir. Termal kamera ısıtma, soğutma, iklimlendirme sistemlerinin çalıştırıldığı tekniğine uygun şekilde yapılacak olup elde edilen görüntüler gerçek fotoğrafla birlikte verilecektir. Ölçümlerden öne çıkanlar bölüm içerisinde diğerleri rapor ekinde verilecektir. İhtiyaç duyulması halinde U değeri ölçümleri alınarak ölçüm sonuçları raporda eklenecektir. Mevcut durum için TS 825 Hesabı yapılarak standarda uygunluk durumu, duvarlarda oluşan ısı kaybı belirlenecektir. Isı köprüleri yoluyla oluşacak ısı kayıpları ve soğutma sezonunda soğutma yükünü arttıracak dış ısı kazançlarını hesaplamak için kullanılacak standart yöntem ve elde edilecek sonuçlar kaynak gösterilmek suretiyle rapora eklenecektir. Tüm hesaplama sonuçları yoğuşma hesabı dahil olmak üzere rapor ekinde yer alacak olup bina bazında özet sonuçlar tablo halinde bölüm içerisinde verilecektir.

## DUVAR, ÇATI ve ZEMİN

Bu bölümde duvar, zemin ve çatı ısı yalıtımı ile ilgili enerji etüdü gerçekleştirilecektir. Duvar, zemin, çatı yapı bileşenleri, yapı malzemeleri ve kalınlıkları kesit detayları üzerinde belirtilecek ve ayrıca duvar alanları ile ilgili envanter oluşturulacaktır. Ölçüm ve TS 825 hesaplama programı kullanılarak mevcut durum tespiti yapılacaktır. VAP önerisi ve/veya enerji tasarruf imkanları belirtilecektir. Mevcut durum ile yalıtımlı duvar durumu arasındaki farklılıkları veriler üzerinden gösterilecektir.

### Sistem Tarifi ve Envanteri

### Ölçümler ve Tespit

### Hesaplamalar ve Değerlendirmeler

### VAP Önerisi ve/veya Enerji Tasarruf İmkânlar

## KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ

Pencere-kapı yapı bileşenleri, yapı malzemeleri ve kalınlıkları kesit detayları üzerinde belirtilecek ve ayrıca pencere alanları ile ilgili envanter oluşturulacaktır. Ölçüm ve TS 825 hesaplama programı kullanılarak mevcut durum tespiti yapılacaktır. VAP önerisi ve/veya enerji tasarruf imkanları belirtilerektir. Mevcut durum ile verimli pencere sitemi kullanım durumu arasındaki farklılıkları veriler üzerinden gösterilecektir.

### Sistem Tarifi ve Envanteri

### Ölçümler ve Tespit

### Hesaplamalar ve Değerlendirmeler

### VAP Önerisi ve/veya Enerji Tasarruf İmkânlar

## DİĞER

# ISI SİSTEMLERİ

## ISITMA

Bu bölümde; kazan, kombi, brülör, boyler, eşanjör, radyatör, ısıtma serpantini, fan-coil ve sistem yalıtımı vb. konularında enerji etüdü gerçekleştirilecektir. Envanter oluşturulacaktır, ölçüm cihazları ile ölçümler yapılacaktır ve sonuçlara bağlı mevcut durum tespiti yapılacaktır. İç ortam sıcaklığı, nem gibi konfor koşulları da değerlendirilecektir. Devamında; ısıtma sistemi ile ilgili ihtiyaç duyulan hesaplamalar ve değerlendirmeler yapılacaktır, hesaplamalar ile birlikte ihtiyaç duyulan VAP önerisi gerçekleştirilecektir. İşletme şartlarına bağlı ve yatırım gerektirmeyen tasarruf tedbirleri belirtilecektir.

### Sistem Tarifi ve Envanteri

### Ölçümler ve Tespit

### Hesaplamalar ve Değerlendirmeler

### VAP Önerisi ve/veya Enerji Tasarruf İmkânlar

## SOĞUTMA

Bu bölümde, merkezi soğutma ve chiller grupları (chiller ünitesi, soğutma kulesi, fan-coil) vb. konularında enerji etüdü gerçekleştirilecektir. Envanter oluşturulacaktır, ölçüm cihazları ile ölçümler yapılacaktır ve sonuçlara bağlı mevcut durum tespiti yapılacaktır. Dış ortam ve mahal sıcaklığa bağlı otomatik kontrol imkanları araştırılır. Kirlilik nedeniyle oluşan verimsizlikler tespit edilir. Isı geri kazanımı, ön ısıtma imkanları değerlendirilir. Yoğuşma kazancı değerlendirilir. Her bir ünite için ayrıntılı verim hesabı yapılarak aylık /yıllık enerji tüketim maliyeti ve birincil enerji dönüşümü yapılır. Her bir ünitenin faydalı ömürleri belirlenerek kalan ömrü boyunca sağlayacakları fayda/maliyet analizi yapılacaktır. Faydalı ömrü dolmak üzere olan veya verimsiz çalışan sistemler belirlenir. Ayrıca israf edilen enerji miktarı ve maliyeti hesaplanır. Devamında, soğutma sistemi ile ilgili ihtiyaç duyulan hesaplamalar ve değerlendirmeler yapılacaktır hesaplamalar ile birlikte ihtiyaç duyulan VAP önerisi gerçekleştirilecektir. İşletme şartlarına bağlı ve yatırım gerektirmeyen tasarruf tedbirleri belirtilecektir.

### Sistem Tarifi ve Envanteri

### Ölçümler ve Tespit

### Hesaplamalar ve Değerlendirmeler

### VAP Önerisi ve/veya Enerji Tasarruf İmkânlar

## HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME

Bu bölümde, VRF, ısı pompası, ısı geri kazanımlı havalandırma sistemleri, klima santralleri, jet fan sistemleri, split klimalar vb. sistemlerin enerji etüdü gerçekleştirilecektir. Envanter oluşturulacaktır, ölçüm cihazları ile ölçümler yapılacaktır ve sonuçlara bağlı mevcut durum tespiti yapılacaktır. İç hava kalitesi konfor şartları ölçülerek standart değerleri karşılama oranı belirlenecektir. Doğal havalandırma imkanları araştırılacaktır. Sistemlerin periyodik bakım ve onarımlarının yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi toplanır. Gerekli ölçümler ve hesaplamalar yapılarak mevcut performans belirlenir. Yalıtım durumu açıklık ve kaçaklar tespit edilir. Dış ortam ve mahal sıcaklığa, hava kalitesine bağlı otomatik kontrol imkanları araştırılır. Kirlilik nedeniyle oluşan verimsizlikler tespit edilir. Isı geri kazanımı, ön ısıtma imkanları değerlendirilir. Her bir ünite için ayrıntılı verim hesabı yapılarak aylık /yıllık enerji tüketim maliyeti ve birincil enerji dönüşümü yapılır. Her bir ünitenin faydalı ömürleri belirlenerek kalan ömrü boyunca sağlayacakları fayda/maliyet analizi yapılacaktır. Faydalı ömrü dolmak üzere olan veya verimsiz çalışan sistemler belirlenir. Ayrıca israf edilen enerji miktarı ve maliyeti hesaplanır. Devamında, havalandırma ve iklimlendirme sistemi ile ilgili ihtiyaç duyulan hesaplamalar ve değerlendirmeler yapılacaktır; hesaplamalar ile birlikte ihtiyaç duyulan VAP önerisi gerçekleştirilecektir. İşletme şartlarına bağlı ve yatırım gerektirmeyen tasarruf tedbirleri belirtilecektir.

### Sistem Tarifi ve Envanteri

### Ölçümler ve Tespit

### Hesaplamalar ve Değerlendirmeler

### VAP Önerisi ve/veya Enerji Tasarruf İmkânlar

## TESİSAT

Bu bölümde, ısıtma-soğutma-havalandırma-iklimlendirme dağıtım ve iletim hatlarının enerji etüdü gerçekleştirilecektir. Boru, flanş vana vb. elemanları içeren envanter oluşturulacaktır, ölçüm cihazları ile ölçümler yapılacaktır ve sonuçlara bağlı mevcut durum tespiti yapılacaktır. Devamında, tesisat ile ilgili ihtiyaç duyulan hesaplamalar ve değerlendirmeler yapılacaktır, hesaplamalar ile birlikte ihtiyaç duyulan VAP önerisi gerçekleştirilecektir. İşletme şartlarına bağlı ve yatırım gerektirmeyen tasarruf tedbirleri belirtilecektir.

### Sistem Tarifi ve Envanteri

### Ölçümler ve Tespit

### Hesaplamalar ve Değerlendirmeler

### VAP Önerisi ve/veya Enerji Tasarruf İmkânlar

## DİĞER

# ELEKTRİK SİSTEMLERİ

## DAĞITIM SİSTEMLERİ

Bu bölümde, transformatörlerin ve elektrik tesisatının enerji etüdü gerçekleştirilecektir. Envanter oluşturulacaktır, ölçüm cihazları ile ölçümler yapılacaktır ve sonuçlara bağlı mevcut durum tespiti yapılacaktır. Pano ve kablolarda termal kamera ölçümleri yapılarak aşırı ısınan bölgeler tespit edilecektir. Kayıpların ve gerilim düşümünün yüksek olduğu yerler tespit edilecektir. Devamında, transformatörler ve tesisat ile ilgili ihtiyaç duyulan hesaplamalar ve değerlendirmeler yapılacaktır, hesaplamalar ile birlikte ihtiyaç duyulan VAP önerisi gerçekleştirilecektir. İşletme şartlarına bağlı ve yatırım gerektirmeyen tasarruf tedbirleri belirtilecektir.

### Sistem Tarifi ve Envanteri

### Ölçümler ve Tespit

### Hesaplamalar ve Değerlendirmeler

### VAP Önerisi ve/veya Enerji Tasarruf İmkânlar

## POMPA

Bu bölümde, pompalar (hidrofor, kazan, su, fan-coil vb. sistemlerin) ile ilgili enerji etüdü gerçekleştirilecektir. Envanter oluşturulacaktır, ölçüm cihazları ile ölçümler yapılacaktır ve sonuçlara bağlı mevcut durum tespiti yapılacaktır. Pompa kapasitelerinin doğru seçilip seçilmediği kontrol edilecek ve çalışma verimleri hesaplanacaktır. Pompa motorlarının verimleri kontrol edilecek ve değişken hız sürücüsü kullanımı değerlendirilecektir. Devamında, pompalar ile ilgili ihtiyaç duyulan hesaplamalar ve değerlendirmeler yapılacak, hesaplamalar ile birlikte ihtiyaç duyulan VAP önerisi gerçekleştirilecektir. İşletme şartlarına bağlı ve yatırım gerektirmeyen tasarruf tedbirleri belirtilecektir.

### Sistem Tarifi ve Envanteri

### Ölçümler ve Tespit

### Hesaplamalar ve Değerlendirmeler

### VAP Önerisi ve/veya Enerji Tasarruf İmkânlar

## FAN

Bu bölümde, fanlar (kazan, taze hava, aspiratör vb. sistemlerin) ile ilgili enerji etüdü gerçekleştirilecektir. Envanter oluşturulacaktır, ölçüm cihazları ile ölçümler yapılacaktır ve sonuçlara bağlı mevcut durum tespiti yapılacaktır. Fan motorlarının daha verimli olanları ile değiştirilmesi ve değişken hız sürücüsü kullanımı değerlendirilecektir. Devamında, fanlar ile ilgili ihtiyaç duyulan hesaplamalar ve değerlendirmeler yapılacak, hesaplamalar ile birlikte ihtiyaç duyulan VAP önerisi gerçekleştirilecektir. İşletme şartlarına bağlı ve yatırım gerektirmeyen tasarruf tedbirleri belirtilecektir.

### Sistem Tarifi ve Envanteri

### Ölçümler ve Tespit

### Hesaplamalar ve Değerlendirmeler

### VAP Önerisi ve/veya Enerji Tasarruf İmkânlar

## BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ

Bu bölümde, basınçlı hava santralleri (kompresör, tank, kurutucu, tesisat vb.), oksijen santralleri, vakum santralleri ile ilgili enerji etüdü gerçekleştirilecektir. Envanter oluşturulacaktır, ölçüm cihazları ile ölçümler yapılacaktır ve sonuçlara bağlı mevcut durum tespiti yapılacaktır. Kompresörlerin çalışma verimleri hesaplanacak, değişken hız sürücüsü kullanımı gibi çeşitli kontrol sistemlerinin kullanımı değerlendirilecektir. Hatlarda kaçak olup olmadığı, hatların çalışma şartlarına uygun olup olmadığı değerlendirilecektir. Devamında basınçlı hava sistemleri ile ilgili ihtiyaç duyulan hesaplamalar ve değerlendirmeler yapılacaktır, hesaplamalar ile birlikte ihtiyaç duyulan VAP önerisi gerçekleştirilecektir. İşletme şartlarına bağlı ve yatırım gerektirmeyen tasarruf tedbirleri belirtilecektir.

### Sistem Tarifi ve Envanteri

### Ölçümler ve Tespit

### Hesaplamalar ve Değerlendirmeler

### VAP Önerisi ve/veya Enerji Tasarruf İmkânlar

## ELEKTRİK MOTORLARI

Bu bölümde, asansör (yük asansörü, hasta asansörü vb.), yürüyen merdiven, otomatik kapı vb. elektrik motorları ile ilgili enerji etüdü gerçekleştirilecektir. Envanter oluşturulacak, ölçüm cihazları ile ölçümler yapılacak ve sonuçlara bağlı mevcut durum tespiti yapılacaktır. Daha verimli motor kullanımı ve değişken hız sürücüsü kullanımı değerlendirilecektir. Devamında, elektrik motorları ile ilgili ihtiyaç duyulan hesaplamalar ve değerlendirmeler yapılacaktır, hesaplamalar ile birlikte ihtiyaç duyulan VAP önerisi gerçekleştirilecektir. İşletme şartlarına bağlı ve yatırım gerektirmeyen tasarruf tedbirleri belirtilecektir. Pompaların ve fanların enerji etüdü bu başlık altında değil 6.2 ve 6.3 başlığı altında gerçekleştirilecektir.

### Sistem Tarifi ve Envanteri

### Ölçümler ve Tespit

### Hesaplamalar ve Değerlendirmeler

### VAP Önerisi ve/veya Enerji Tasarruf İmkânlar

## İÇ VE DIŞ AYDINLATMA

Bu bölümde, bina içi aydınlatma ve dış aydınlatma sisteminin enerji etüdü gerçekleştirilecektir. Envanter oluşturulacaktır, ölçüm cihazları ile ölçümler yapılacaktır ve sonuçlara bağlı mevcut durum tespiti yapılacaktır. Aydınlık seviyeleri kontrol edilecek, mevcut aydınlatma ekipmanlarının verim değerleri hesaplanacaktır. Daha verimli aydınlatma ekipmanı, dimleme ve kontrol sistemleri kullanımı değerlendirilecektir. Devamında aydınlatma ile ilgili ihtiyaç duyulan hesaplamalar ve değerlendirmeler yapılacaktır, hesaplamalar ile birlikte ihtiyaç duyulan VAP önerisi gerçekleştirilecektir. İşletme şartlarına bağlı ve yatırım gerektirmeyen tasarruf tedbirleri belirtilecektir.

### Sistem Tarifi ve Envanteri

### Ölçümler ve Tespit

### Hesaplamalar ve Değerlendirmeler

### VAP Önerisi ve/veya Enerji Tasarruf İmkânlar

## TARİFE ANALİZİ

Tarife analizi ve serbest tüketici sistemi ile ilgili olarak enerji tasarrufu hesaplamaları yapılacak ve değerlendirme sonucunda varsa tasarruf imkanları sunulacaktır.

### Sistem Tarifi ve Envanteri

### Hesaplamalar ve Değerlendirmeler

### Enerji Tasarruf İmkânları

## KOMPANZASYON

Bu bölümde, kompanzasyon sisteminin son bir yıl içerisinde cezaya girip girmediği kontrol edilecektir. Eğer ceza durumu varsa sebebi tespit edilecek ve çözüm önerisi geliştirilecektir. Kompanzasyon panoları kontrol edilerek kondansatör kapasitelerinde ve kontaktörlerde sorun olup olmadığı tespit edilecektir. Harmonik ölçümleri sonucunda filtre ihtiyacı olup olmadığı tespit edilecektir. Devamında ihtiyaç duyulan hesaplamalar ve değerlendirmeler yapılacaktır, hesaplamalar ile birlikte ihtiyaç duyulan VAP önerisi gerçekleştirilecektir. İşletme şartlarına bağlı ve yatırım gerektirmeyen tasarruf tedbirleri belirtilecektir.

### Sistem Tarifi ve Envanteri

### Ölçümler ve Tespit

### Hesaplamalar ve Değerlendirmeler

### VAP Önerisi ve/veya Enerji Tasarruf İmkânlar

## DİĞER

# ENERJİ YÖNETİMİ

## ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere binada enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin ve kullanım amacına uygun göstergelerle özgül enerji tüketiminin izlenmesi; enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlanması; enerji etütlerinin ve VAP’ların hazırlanması ve uygulanması; tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesi ve israfın önlenmesi ile ilgili önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi ve bunlarla ilgili eğitim programlarının düzenlenmesi gibi yürütülmekte olan eğitim, enerji etüdü, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetleri hakkında açıklamalar yapılacaktır. Mevcut enerji yönetimi yöntemlerinde görülen eksiklikler, aksaklıklar ve bunların giderilmesi için öneriler getirilecek ve bu önerilerden beklenen sonuçların açıklamaları yapılacaktır.

### Sistem Tarifi ve Uygulamalar

### Tespit

### Değerlendirmeler

### Enerji Tasarruf İmkânlar

## BİNA OTOMASYONU

Bu bölümde, merkezi otomasyon sistemi veya bina içi münferit otomasyon sistemleri ( hareket sensörü, dış ortam sıcaklık sensörü, CO2 sensörü vb) ile ilgili enerji etüdü gerçekleştirilecektir. Envanter oluşturulacaktır, ölçüm cihazları ile ölçümler yapılacaktır ve sonuçlara bağlı mevcut durum tespiti yapılacaktır. Devamında, ihtiyaç duyulan hesaplamalar ve değerlendirmeler yapılacaktır, ihtiyaç duyulan VAP önerisi hesaplamalar ile birlikte gerçekleştirilecektir. Eğer merkezi veya münferit otomasyon sistemi yok ise; binaya özel VAP geliştirilecektir. İşletme şartlarına bağlı ve yatırım gerektirmeyen tasarruf tedbirleri belirtilecektir.

### Sistem Tarifi ve Envanteri

### Ölçümler ve Tespit

### Hesaplamalar ve Değerlendirmeler

### VAP Önerisi ve/veya Enerji Tasarruf İmkânlar

## ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE OFİS EKİPMANLARI

Bu bölümde, elektrikli cihaz ve ofis ekipmanların verimlileri ile dönüşümü ve kullanım şartları ile ilgili enerji etüdü gerçekleştirilecektir. Ölçüm cihazları ile ölçümler yapılacaktır ve sonuçlara bağlı mevcut durum tespiti yapılacaktır. Bekleme modunda bırakılan cihazlar kaynaklı israfın giderilmesi için öneriler geliştirilecektir. Devamında, ihtiyaç duyulan hesaplamalar ve değerlendirmeler yapılacaktır, hesaplamalar ile birlikte ihtiyaç duyulan VAP önerisi gerçekleştirilecektir. İşletme şartlarına bağlı ve yatırım gerektirmeyen tasarruf tedbirleri belirtilecektir.

### Sistem Tarifi ve Envanteri

### Ölçümler ve Tespit

### Hesaplamalar ve Değerlendirmeler

### VAP Önerisi ve/veya Enerji Tasarruf İmkânlar

## DİĞER

# YERİNDEN ÜRETİM VE YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ

Bu bölümde, varsa yerinden üretim ve yenilenebilir enerji sistemleri ile ilgili enerji etüdü gerçekleştirilecektir. Sistemleri içeren envanter oluşturulacaktır, ölçüm cihazları ile ölçümler yapılacaktır ve sonuçlara bağlı mevcut durum tespiti yapılacaktır. Devamında, tesisat ile ilgili ihtiyaç duyulan hesaplamalar ve değerlendirmeler yapılacaktır, hesaplamalar ile birlikte ihtiyaç duyulan VAP önerisi gerçekleştirilecektir. İşletme şartlarına bağlı ve yatırım gerektirmeyen tasarruf tedbirleri belirtilecektir.

Binanın ısıtma, soğutma, sıcak su ve elektrik ihtiyacının bir kısmının ya da tamamının fotovoltaik, solar panel, toprak/hava/su kaynaklı ısı pompası ve kojenerasyon/trijenerasyon gibi yenilenebilir enerji ve yerinde üretim teknolojileri kullanılarak karşılanmasına yönelik analizler yapılacaktır. Kapasite ve sistem seçimlerinde azami verim değerine ulaşılması hedeflenecektir. Her bir kaynak için optimum çözüm önerilecektir.

Kojenerasyon ve trijenerasyon analizlerinde Kojenerasyon Ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca birincil enerji tasarruf oranı ve verim değerleri hesaplanacaktır.

### Sistem Tarifi ve Envanteri

### Ölçümler ve Tespit

### Hesaplamalar ve Değerlendirmeler

### VAP Önerisi ve/veya Enerji Tasarruf İmkânlar

**EKLER**

**ENERJİ ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ DİĞER VE GENEL HUSUSLAR**

1. Enerji Ön Etüt/Detaylı Etüt raporunun başında, raporda geçen **kısaltmalar** hakkında açıklamalar bulunacaktır.
2. “Kısaltmalar”dan sonra raporda yer alan hesaplamalarda kullanılan yakıtlara ait kalorifik değerler, çevrim katsayıları, yakıt ve elektrik enerjisi birim fiyatları, yardımcı işletmeler ve üniteler bazında yıllık çalışma saatleri, döviz kurları gibi kabullerin yer aldığı **“Kabuller Tablosu”** bulunacaktır.
3. Formatta enerji tüketimlerinin ve/veya üretimlerin izlenmesine dair verilen grafikler örnek olup farklı türlerde de hazırlanabilir. Tablolar mümkün olduğunca tek sayfada sunulacaktır.
4. Raporun Genel özellikleri:
	* Sayfa numarası **alt ortaya** konulacaktır.
	* Ana başlıklar **büyük harf** ve **koyu** olacak, **altı** çizgili olmayacaktır.
	* Alt Başlıklar **koyu** olacak, **altı** çizgili olmayacaktır.
	* Raporda yer alan tablo, şekil ve grafikler **numaralandırılacak**, verilen numaralar tabloların üst kısmında, grafik, şekil, vefotoğrafların **alt** kısmında olacaktır.
	* Yardımcı İşletmeler, Üniteler ve Elektrik bölümlerinde yer alan ünitelere verilen bölüm numaraları, işletmede yapılan çalışmaya göre rapor formatında belirtilenden farklı olabilir.
5. Rapor formatında yer almasa bile binaların ısıtma, iklimlendirme, havalandırma ve soğutma sistemleri, bina yapısı ve yalıtım uygulamalarının incelenmesi ve elektrik bölümlerindeki diğer sistemlere yönelik **enerji** **etüt çalışması yapılacak** ve **raporda yer alacaktır.**
6. Her bir bölümde yapılan **ölçümler**, **ölçüm cihazları** ve **kalibrasyon durumları**, **hesaplama yöntemleri** ve **hesaplamalar**, **çizim** ve **krokiler**, raporun sonunda **“Ekler”** bölümünde ek olarak verilecektir. Mimari, mekanik tesisat, elektrik ve aydınlatma projeleri mevcut olmayan binalar için veya proje farklılıkları olması durumunda Yüklenici tarafından binaya ait röleve projeleri aslına uygun olarak hazırlanır.
7. Rapor Microsoft Word programı kullanılarak hazırlanacaktır.
8. Rapor içerisinde yer alan metinler Times New Roman fontu ile yazılacaktır.
9. Bütün ana başlıklar 16’lık kalın puntolarla, alt başlıklar 14’lük kalın puntolarla ve bütün metinler 12’lik ince puntolarla yazılacaktır.
10. Rapor içerisinde yer alan bütün tablo, şekil, grafik, fotoğraf vs. görseller adlandırılarak içindekiler listesinde gösterilecektir.
11. Sayısal değerlerde bin ayıracı olarak nokta (.) , ondalık ayıracı olarak virgül (,) kullanılacaktır. Virgülden sonra sadece bir basamak gösterilecektir.
12. Rapor içerisinde verilen bütün sayfalar numaralandırılacaktır.
13. Sayfa kenar boşlukları dizgi için uygun olacak şekilde ayarlanacak, sayfalar arasında tablolarda kayma gibi bir problem olmamasına dikkat edilecektir.
14. Başlıklar sola yaslı, ara metinler ise sayfanın iki yanına yaslı şekilde konumlandırılacaktır.
15. Gerekli görülmesi durumunda açıklama yapmak, kaynak göstermek vs. için ilgili yere dipnot eklenecektir.
16. Rapor içerisinde ekte yer alan bir bilgi belge referans alınıyorsa ilgili ek ve sayfası (Bkz. Ek-3 Sayfa 11 gibi ) belirtilecektir.
17. Rapor içerisinde telif hakkı gerektiren bir materyalin kullanılması durumunda bütün sorumluluk raporu hazırlayan firmaya aittir.
18. Raporun dizgisi sayfaların yönelimi gibi hususlar içeriğe uygun olarak düzenlenebilir.
19. Raporun kapak sayfaları dışında firmanın reklam amaçlı logo kullanımı uygun görülmemektedir.
20. Rapor arkalı-önlü şekilde baskıya verilebilir. Renk ayrımın önemli olduğu sayfalar renkli çıktı olacaktır.
21. Tematik çerçeve raporun başından sonuna kadar korunur. Yani rapor içerisinde bir grafikte örneğin doğalgaz yakıtına ilişkin grafik yeşil renkte verilmiş ise diğer grafiklerde de aynı gösterim kullanılmalıdır. Veya bir formülde verilen değişkene ait sembol bir başka formülde başka bir anlam kazanmayacak şekilde notasyona dikkat edilmelidir.
22. Rapora ilişkin bütün ekler CD ekinde teslim edilir. Bu formatta belirtilen ekler hem CD içeriğinde hem de baskı halinde rapor sonunda verilecektir.
23. Rapor içerisinde kullanılacak bütün görseller okunaklı olacak çözünürlükte hazırlanmalıdır.
24. Raporda SI birim sistemi kullanılacaktır.
25. Rapor; Raporun akıcılığı, bütünlüğü, anlaşılırlığı, tekrarlayan ve birbiriyle çelişen ifadelerin bulunmadığı gibi konulara özen gösterilerek hazırlanır.
26. Raporda okuyucu kitlesine hitap edecek şekilde açıklamalı ve adım adım anlatımlı bir dil kullanılmasına özen gösterilecektir.
27. Rapor içerisinde yapılan bütün teknik ve finansal analizlere ilişkin hesaplamalarda kullanılan kabuller, yaklaşımlar ayrıntılı bir şekilde verilecektir. Formüller, referans kaynaklar ve değişkenlere ait birimler gösterilecektir.
28. Raporun CD içerisinde verilecek nüshası \*.doc ve \*.pdf olarak hazırlanır. Bu dijital versiyonların kopyalama korunaklı olmamasına dikkat edilir.
1. Raporu hazırlayan kuruluşun logosu yer alacaktır. [↑](#footnote-ref-1)
2. Raporu hazırlayan kuruluşun adı veya unvanı yazılacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bina sahibi kurum veya kuruluşun adı veya unvanı veya binanın adı yazılacaktır. [↑](#footnote-ref-3)
4. Raporu hazırlayanların adı ve soyadı ve sertifika numaraları yazılacaktır. Fabrikalar tarafından hazırlanan raporlarda hazırlayanın enerji yöneticisi sertifikası numarası, EVD Şirketi tarafından hazırlanan raporlarda ise hazırlayanların eğitim-etüt-proje sertifikası numaraları yazılacaktır. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ay ve yıl olarak tarih yazılacaktır. (Örneğin; Ocak 2018) [↑](#footnote-ref-5)
6. Üç yıllık değerlerin ortalaması yazılır. [↑](#footnote-ref-6)
7. Son üç yıla ait değerler verilir. [↑](#footnote-ref-7)
8. Bu bölümdeki tablo ve grafikler yorumlanır. [↑](#footnote-ref-8)
9. Önerinin uygulanması öngörülen vade belirtilecektir. 1 yıldan az olan süre için kısa vade KV, 1-2 yıl için orta vade OV, 2-5 yıl için uzun vade UV olarak belirtilecektir. [↑](#footnote-ref-9)
10. Tablo ile ilgili açıklamalar madde madde verilir.( Yakıt ve yatırım fiyatlarının alındığı tarihler vb.) [↑](#footnote-ref-10)
11. Bu tablo binada kullanılan her türlü yakıtlar için ayrı ayrı hazırlanır. [↑](#footnote-ref-11)
12. Söz konusu dokümana <http://www.yegm.gov.tr/duyurular_haberler/upodp_2016.aspx> adresi üzerinden erişim sağlanabilir. [↑](#footnote-ref-12)